#### Техническое задание

#### на проведение работ по замене ударопоглощающего покрытия детского городка «Юнга»

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение, характеристики объекта | Площадка под детским игровым комплексом «каравелла» |
| 2 | Объем выполняемых работ | 1.Демонтаж существующего резинового покрытия в объеме 370 м2; 2.Ремонт, подсыпка, выравнивание грунтово-песчаного основания в объеме 370м2; 3. Монтаж ударопоглощающего покрытия (плитка) в объеме 370 м2. 4. Вывоз строительных отходов. |
| 3 | Сроки исполнения работ | Начало работ – 06 октября 2021г; Окончание – 22 октября 2021г. |

| Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | ___________А. Н. Павлив |
| --- | --- |