ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп спортивного освещения

| № | Наименование | Электрические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа металлогалогенная МГЛ 1000вт HQI-T 1000/D E40 горизонтальная +/-30град. Osram | Номинальный мощность 1000.00 Вт Номинальный напряжение 130 В Ток лампы 8.60 А PFC конденсатор на 50 Гц 85 μF 1 Напряжение зажигания 4.0 / 5.0 kVp 2 Световой поток 85000 lm Цветовая температура 7250 K Цоколь Е40 |
| 2 | Лампа металлогалогенная МГЛ 2000вт HQI-T 2000W/D/I 230в E40 Osram | Номинальный мощность 2000.00 Вт Номинальный напряжение 230 В Ток лампы 10.30 А PFC конденсатор на 50 Гц 60 μF 1 Световой поток 180000 lm Цветовая температура 7450 K Цоколь Е40 |
| 3 | Лампа металлогалогенная МГЛ 2000вт HQI-TS 6100K 2000/D/S кабель Osram | Номинальный мощность 2000.00 Вт Номинальный напряжение 190 В Ток лампы 11.50 А PFC конденсатор на 50 Гц 60 μF 1 Световой поток 203000 lm Цветовая температура 5900 K Цоколь K12s-36 |

Главный инженер - начальник СТО                                                     ________________ В.В. Бродов

Главный энергетик - начальник отдела	                                      _____________И.Ю. Кондратьев