## Лист1
Техническое задание на оказание услуги по проведению испытания электрооборудования
№ п/п | Наименование измерений | Количество измерений
I этап Водоподготовка ПК «Мираж», 5-ый ярус - май 2022
1 | Измерение сопротивления изоляции | 93
2 | Испытание контура защитного заземления | 2
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 73
4 | Проверка металлосвязи | 81
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 99
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 11
I этап Административное здание Копылова, 2а - май 2022
1 | Измерение сопротивления изоляции | 164
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 168
4 | Проверка металлосвязи | 329
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 166
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 53
II этап Родельбан, Зипрайдер, Система снегообразования, Спортивное освещение, СТК - июнь 2022
1 | Измерение сопротивления изоляции | 521
2 | Испытание контура защитного заземления | 5
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 453
4 | Проверка металлосвязи | 991
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 612
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 157
III этап Кухни, SPA-зона СЦ «Оазис» - июль 2022
1 | Измерение сопротивления изоляции | 74
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 66
4 | Проверка металлосвязи | 53
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 74
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 22
IV этап Канатно-кресельные, безопорные и бугельная дороги, бар-шатер – август 2022
1 | Измерение сопротивления изоляции | 87
2 | Испытание контура защитного заземления | 7
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 80
4 | Проверка металлосвязи | 138
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 120
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 7
№ п/п | Особые условия
1 | Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы).
2 | Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа.
Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ____________А.Н. Павлив
Разработчик задания: Главный энергетик - начальник отдела ______________И.Ю. Кондратьев