ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№	Наименование	
1 	ФВК-66-300-6-G4/25                          	
2 	ФВК-63-300-6-G4/25                           	
3 	ФВК-33-300-3-G4/25                          	
4 	ФВК-700-400-300-6-G4/25              	
5 	ФВК-600-350-300-6-G4/25           	
6 	ФВКас-580-290-G4/45           	
7 	ФВКас-510-200-G4/45           	
8 	ФВК-500-300-5-G4/25                        	
9 	ФВФ-431-938-5-G2 	
10 	ФВКас-III-431-938-48-G4/OC0	
11 	ВГпз -G4-431-938-48	
12	ВГпз -F7-431-938-48	
13	ФВКом-431-938-48-F7/К6/ОС0/ (гаскетинг на выходе)	
14	Панельный фильтр ВПпр-267*240-4-G3	
15	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-520/25	
16	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-210/25	
17	Панельный фильтр ВПпр-227*195-4-G3	
18	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-520/25	
19	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-210/25	
20	Панельный фильтр ВПпр-267*240-4-G3	
21	Фильтр карманный ВМ-M5-4-498*248-520/25	
22	Фильтр карманный ВМ-G3-5-898*498-680/25	
23	Фильтр карманный ВМ-G3-5-898*498-210/25	
24	Фильтр карманный ВМ-G3-5-798*498-210/25	
25	Панельный фильтр ВПпр-312*290-4-G3	
26	Панельный фильтр ВПпр-374*355-4-G3	
27	Фильтр кассетный ВГс-G3-596*348-98	
28	Фильтр кассетный ВГпз-G4-800*528-58/07/40/00	
29	Фильтрующий материал ФВЭл-150-2000-10000-G3	
30	Фильтрующий материал 2-3 мм (толщина) G3	
31	Фильтрующий материал 20 мм (толщина) G4	
на поставку расходных материалов для обеспечения деятельности отдела 
(поставка фильтров для вентиляционных установок)

Сертификат соответствия на продукцию.
Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92. стр.23
Стоимость доставки включить в стоимость товара

Заместитель Генерального директора
по производству – главный инженер                                 ________________ А.Н. Павлив
Главный энергетик 	                                              ________________И.Ю. Кондратьев