ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей

| № | Наименование | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | Тип Стационарный аккумулятор для источников бесперебойного питания APC (блок RBC44) Тип конструкции Необслуживаемые Напряжение, В; 12В. Емкость, Ач; 5 – 5.8. Длина, мм; 90. Ширина, мм; 70. Высота, мм; 101. Высота с клеммой, мм; 107. Технология; AGM. Вес; не менее 1.8 кг. Срок службы, лет; 5. Гарантия, мес.; 12. Тип клеммы; FASTON 6.3 mm. |
| 2 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | Тип Стационарный аккумулятор для источников бесперебойного питания APC (блок RBC 115) Тип конструкции Необслуживаемые Напряжение, В; 12. Емкость, Ач; 7 - 9. Длина, мм; 151. Ширина, мм; 65. Высота, мм; 94. Высота с клеммой, мм; 100. Технология; AGM. Вес; не менее 2,6 кг. Срок службы, лет; 5. Гарантия, мес.; 12. Тип клеммы; FASTON 6.3 mm. |
| 3 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | Тип Стационарный аккумулятор Тип конструкции Необслуживаемые Напряжение, В 12 Емкость, Ач 3.4 Длина, мм 134 Ширина, мм 67 Высота с клеммой, мм 60 Технология AGM Срок службы, лет 5 лет Гарантийный срок, мес. 12 Модель FG20341 (или аналог) |  |
| 4 | Свинцово-кислотный аккумулятор | Емкость: 190 а/ч Пусковой ток: не менее 1050 А Номинальное напряжение: 12 В Клеммы: Стандартные Тип/Технология изготовления: свинцово-кислотная Длина: не более 513 мм. Ширина: не более 223 мм. Высота: не более 223 мм. |  |
| 5 | Аккумуляторная батарея никель-металл-гидрид |  | Химический тип: Ni-MH / никель-металл-гидрид Напряжение питания, В: 7.2 Емкость, мАч: 1400 Вес, г: 191 Диапазон рабочих температур, °С: -30 /+60 Совместимые зарядные устройства - KSC-25 и KSC-256 Эксплуатация с радиостанцией Kenwood NX-220 |

Допускается предоставление ТКП исходя из ассортимента товара.

Начальник отдела ИТ                                                                   Мезенцев А.В.