ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТЭН для вентиляционных установок

| № | Наименование |  | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок ТЭН | ТЭНБ – 15кВт, 230/380 В, G 1 1/2" | Материал нагревателя — Нержавеющая сталь Мощность /кВт — 15 Диаметр ТЭН/мм — 10 Размеры габаритные/мм — 600 Напряжение/В — 220/380 Размер фланца — G 1 ½ | 10 шт. |
| 2 | Трубчатый электронагреватель оребренный прямой | ТЭНР 50/2,0-К-220 ф.1 | Материал нагревателя — Углеродистая сталь Мощность /кВт — 2 Диаметр ТЭН/мм — 13 Размеры габаритные/мм — 500 мм Напряжение/В — 220 Рабочая среда — Подвижный воздух | 35 шт. |

Стоимость доставки включить в стоимость товара.

Главный инженер – начальник СТО                                                      ________________ В.В. Бродов

Главный энергетик – начальник отдела	                                             ____________И.Ю. Кондратьев