#### Техническое задание

Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта «Наружные водосточные сети (Наружные сети водопровода (Сети дождевой канализации)»

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место расположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92 стр.23 |
| 3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
|  | Идентификационные сведения об объекте реконструкции | Назначение – сооружение, предназначенное для отвода дождевых, талых сточных вод с горнолыжных склонов. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – объект не относится к данной инфраструктуре. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений - площадка по критериям типизации территорий по подтопляемости относится к подтопленной. Принадлежность к опасным производственным объектам - проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект не несет признаков пожарной и взрывопожарной опасности. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – постоянного пребывания людей на данном объекте не предусмотрено. Уровень ответственности – нормальный. Вид строительства – реконструкция. |
| 6. | Исходные данные | Проектная документация (Шифр 1553-21) в составе: Раздел 1 «Пояснительная записка» - Том 0 1553-21-СП Состав проектной документации. - Том 1.1 1553-21-ПЗ Пояснительная записка. Исходные данные. Раздел 2 «Проект полосы отвода» - Том 2 1553-21-ППО Проект полосы отвода. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» - Том 3 1553-21-ТКР1 Ливневая канализация. Раздел 5 «Проект организации строительства» - Том 5 1553-21-ПОС Проект организации строительства. Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» - Том 7 1553-21-ООС Мероприятия по охране окружающей среды. Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - Том 8 1553-21-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Ведомость объемов работ (Приложение № 1 к ТЗ) - Иная документация (при наличии) по строительству объекта по запросу подрядчика. Проектная документация передается Заказчиком после подписания Соглашения о конфиденциальности (Приложение №3 к ТЗ) |
| 5. | Перечень выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ по удлинению оголовков коллекторов и каналов до р. Базаиха, укреплению откосов в местах сброса стоков во избежание разрушения почвенного слоя береговой линии, устройство фильтр-патронов, для соблюдения природоохранных требований к качеству сточных вод с коллектора №7 и канала №9, сбрасываемых в р. Базаиха в соответствии с проектной документацией. |
| 6. | Требования к исполнителю работ | - Наличие (подрядной и субподрядной организации) свидетельства СРО строительство; - наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы); - наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное. |
| 7. | - Основные требования к производству работ | - Работы выполнить согласно проектной документации (Шифр 1553-21) в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации.; - Разработать и согласовать с Заказчиком ППР (в том числе согласовать технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ). |
| 8. | - Требования техники безопасности и охраны труда | В соответствии с Приложением № 2 к настоящему техническому заданию. |
| 9. | - Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором. |
| 10. | - Сроки | Срок поставки заказных материалов – с момента заключения договора до 30.04.23. Срок выполнения СМР – с 02.05.23 до 04.08.23. |
| 11. | - Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 12. | Требования к исполнительной документации | После окончания работ предоставить Исполнительную документацию по установленной форме в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в количестве 3 (трех) экземпляров в сброшюрованном виде на бумажных носителях, и одного экземпляра в электронной форме (pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе. |
| 13. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. в объеме ОСР,ЛСР, ССРСС в объеме согласно Ведомости объема работ Приложение №1 к настоящему техническому заданию. |
| 14. | Особые условия | - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки инженерных коммуникаций; - не повреждать инфраструктуру Заказчика вне зоны ремонтных работ; - осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным по программе охраны труда. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                                                  __________ А.Н.Павлив