Техническое задание

на ремонт прецизионного кондиционера в серверной СТК

| № п/п | Перечень требований заказчика | Исходные данные, содержание и требования к проведению строительно-монтажных работ |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23, Фанпарк «Бобровой лог» |
|  | Основание и основные исходные данные | Существующая техническая документация по запросу Подрядчика (после подписания Соглашения о конфиденциальности). |
|  | Сведения о объекте | Характеристики прецизионного кондиционера: Марка оборудования DEOPB/С 2065 AF/CM/P; Заводской номер 12-870073/2; Марка компрессоров HCJ121T4LC6 – 2 шт. |
|  | Требования к исполнителю работ | - Опыт производства аналогичных работ по ремонту систем кондиционирования не менее 5(пяти) лет. - Наличие в штате квалифицированных специалистов, имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы). |
|  | Состав и основные требования к работам |  |
| 5.1 | Требования к оформлению коммерческого предложения | Подготовить коммерческое предложение в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение ремонтных работ. |
| 5.2 | Объем ремонтных работ | 1.Поставка материалов и запасных частей (компрессоров-2 шт.) осуществляет Подрядчик. 2. Работы; - Разборка внутреннего блока с демонтажом компрессоров; - Сборка внутреннего блока с монтажом новых компрессоров; - Пуско-наладочные работы, монтаж и пайка фильтров, очистка трассы кондиционера, опрессовка, вакуумирование, тестирование; - Настройка рабочих параметров |
| 5.3 | Требования промышленной и пожарной безопасности и охраны труда | В соответствии с Договором. |
| 5.3.3 | Сроки выполнения ремонтных работ | - до 30.01.2026; Указанный срок ориентировочный |
| 5.3.4 | Гарантия | Срок предоставления гарантий на выполняемые работы – не менее 6 месяцев |
| 5.4 | Особые условия | - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки инженерных коммуникаций; - Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным по программе охраны труда; - Перед выполнением работ повышенной опасности (погрузо-разгрузочные, работы на высоте и т.д.) Подрядчик оформляет наряд-допуск. |

Главный инженер – начальник СТО 				_____________ О.В. Вебер

Главный энергетик – начальник отдела			_____________ И.Ю. Кондратьев