Техническое задание

на разработку проектной документации на систему спортивного освещения трасс №№ 9 (участок) и 9а, опор ППКД 1

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание и основные исходные данные для проектирования | Система спортивного освещения трасс №№ 9 (участок) и 9а, опор ППКД 1 Существующая проектная и исполнительная документация |
| 2. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5(пяти) лет Наличие СРО на работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. Наличие программного обеспечения для светотехнических расчетов спортивного освещения горнолыжных трасс |
| 3. | Стадийность проектирования | Одностадийное Проектная документация. |
| 4. | Состав и основные требования к документации | 1. Инженерные изыскания- технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях, технический отчет о инженерно-геологических изысканиях, технический отчет о инженерно-экологических изысканиях; 2. Сопровождение прохождения экспертиз проектной документации (по необходимости) 3. Проектную документацию разработать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 9 апреля 2021 года)» в объеме: - ПЗ (Пояснительная записка), - ППО (Проект полосы отвода), - ТКР (Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения), - ЭН (Наружное освещение), - ЭС (электроснабжение), - ПОС (Проект организации строительства), - ООС (Мероприятия по охране окружающей среды). - СМ (Смета), - Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - Светотехнический расчет |
| 5. | Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам | В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией. Конструктивные решения определяются проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 6. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | 1. В проекте предусмотреть следующее: - Электроснабжение выполнить от РУ 0,4 кВ ТП 9060 (2*400 кВт) двумя кабельными линиями (основной и резервной) траншейной прокладкой к опорам спортивного освещения и опорам ППКД 1; - Дистанционное управление включением и отключением спортивного освещения и освещения безопасности ППКД 1 с установкой щитка управления на приводной станции ППКД 1; - опоры спортивного освещения металлические с возможностью технического обслуживания и ремонта светового оборудования; - Светотехнический расчет выполнить исходя из максимальной освещенности трасс – 100 лк; - Освещение опор ППКД 1 – локальное исходя из целей безопасности опасных производственных объектов. 2. Основные и дополнительные технические решения согласовать с Заказчиком. 3. Применять (по согласованию с Заказчиком) высококачественные материалы и оборудование. |
| 7 | Требования к проекту организации строительства | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями законодательства РФ. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки (при необходимости). |
| 8. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. в объеме ОСР,ЛСР, ССРСС. В сметной документации предусмотреть расходы: - на проведение пуско-наладочных работ по юстировке световых приборов. |
| 9. | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах, обеспечивающих возможность пошаговой проверки расчетов. Чертежи предоставляются в формате *.dxf для проведения экспертиз. |
| 10. | Стоимость инженерных изысканий, обследования и проектных работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на инженерные изыскания, обследования и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. Допускается расчет по форме №3П при детальном обосновании затрат. |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер                                     ______________  Павлив А.Н.