## Лист2
Приложение к ТЗ
Реестр всех объектов/помещений Общества с указанием назначения помещений, присвоенной категории, установленных систем ППЗ
№п/п | инв. № | Наименование здания/помещений | Идентификация помещения (№ по тех.паспорту) | Площадь, кв.м. | Назначение использования (факт) Например: офис (кабинет), производственное, складское, серверная, архив и т.д. | Подразделение Общества, эксплуатирующее здание/помещение | Категория по пожарной опасности (при наличии официального отчёта) | Класс зоны | Наличие систем ППЗ (АУП, АУПС, СОУЭ). | Проектная документация (проектировщик, №) | Подключение к пожарному посту | Наименование и кол-во огнетушителей в помещении
1 | 00013107 | Гараж для спецтехники, 16.07.2008 (за НКС) |  | 21 | складское | ОГМ | В-2 | П-IIа |  |  | нет | ОП-4 - 1шт.
| 00013206 | Помещение для гаража и технических служб (31.01.2008) г.Красноярск, Свердловский район, ул.Сибирская, 92, стр. 20
2 |  | Гараж |  | 66.74 | производственное | ОГМ | В-2 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-5 - 1шт. / ОП-35 - 1шт.
3 |  | Помещение 2 этаж |  | 35.1 | склад | Бухгалтерия/СА | В-4 | П-llа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-4 - 1шт.
| 00013287 | Здание - концертная площадка со сценой и катком-бассейном (Комплекс "Мираж"), , 31.12.2008
4 | пом.1 | Электрощитовая |  | 2,3 | производственное | ОГЭ | В 4 | П-llа |  |  |  | ОУ-5-1 шт.
5 |  | Венткамера |  | 41.7 | производственное | ОГЭ | В 4 | П-llа |  |  |  | ОУ-5-1 шт.
6 | пом.3 | Электрощитовая |  | 12.1 | производственное | ОГЭ | [5 empty] | ОУ-5-1 шт.
7 |  | Узел ввода |  | 13.6 | производственное | ОГЭ | Д | П-llа
8 | пом.5 | Прокат инвентаря |  | 27.6 | складское | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да
9 | пом.6 | Склад |  | 69.2 | складское | ОЭСиАСУ | В 2 | П-llа |  |  |  | ОП-4 - 1шт.
10 |  | Склад |  | 42.8 | складское | ОЭСиАСУ | В 2 | П-llа
11 | пом.7 | Аппаратная (Серверная) |  | 14.8 | производственное | ОЭСиАСУ | В 2 | П-llа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОУ-5 - 1 шт.
12 | пом.8 | Электрощитовая |  | 6.9 | производственное | ОГЭ | В 4 | П-llа
13 | пом.9 | Технологическое (Помещение ХВП) |  | 126.1 | производственное | ОГЭ | В 4 | П-llа
14 | пом. 10 | Технологическое (Диджейская) |  | 21.5 | производственное | ОЭСиАСУ | В 2 | П-llа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОУ-3
Здание - аттракцион "Родельбан", 21.08.2007
15 |  | Складское 1 этаж (Накопитель тележек) |  | 65.3 | производственное | ОЭКДиА | В-1 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОУ-2 1шт.
16 |  | Кабинет 2 этаж (Серверная) |  | 6,5 | производственное | ОЭКДиА/ОСБэТ | В4 | Пllа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-8 - 1шт.
Операторская (средняя)
Операторская (верхняя)
Здание БКД Б-1
17 |  | Операторская (нижняя) |  | 16.4 | производственное | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да | ОП-5 - 1шт.
18 |  | Операторская (верхняя) |  | 6.2 | производственное | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да | ОП-5 - 1шт.
VI |  | Здание ППКД К-1
19 |  | Нижняя приводная станция |  | 23.8 | производственное | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да | ОП-5 - 1шт.
20 |  | Нижняя приводная станция (дизельная) |  |  | производственное | ОЭКДиА | Вн | П-III |  |  |  | ОУ-5 1шт.
21 |  | Накопитель кресел |  | 364.6 | производственное | ОЭКДиА | [5 empty] | ОУ-5 1шт.
Верняя обводная станция (дизельная)
22 |  | Верняя обводная станция |  | 6.2 | производственное | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да | ОУ-3 1шт.
Здание ППКД-2
24 |  | Нижняя приводная станция |  | 24.1 | производственное | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да | ОУ-2 1шт.
25 |  | в т.ч. помещение аварийного привода |  | 8.3 | производственное | ОЭКДиА | В-1 | П-I | АУПС |  | да | ОУ-5 1шт.
|  | Промежуточная станция |  | 6.2 | производственное | ОЭКДиА
26 |  | Верхняя обводная станция |  | 6.2 | производственное | ОЭКДиА |  |  | АУПС |  | да | ОП-4 - 1шт.
Здание - аттракцион "Зипрайдер"
27 |  | Будка охраны на беби-лифт, 00000697, 02.01.2007 (ББКД на верху К-1) |  | 2.25 | производственное | ОЭКДиА | [5 empty] | ОП-4 - 1шт.
|  | Здание склада ОЭКДиА |  |  | складское | ОЭКДиА | В-1 | П-I |  |  |  | ОП-4 - 1шт.,ОП-8 - 1шт.,ОП-25 - 1шт.
28 |  | Здание склада |  | 49.2 | складское | ОЭКДиА | [5 empty] | ОП-4 - 1шт.,ОП-8 - 1шт.,ОП-25 - 1шт.
| 00015416 | Здание модульное КПП-1 (транспортное), 31.12.2018 |  |  |  | ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» |  |  | СОУЭ, АУПС | АО "КБ "ИСКРА" | подключено
29 |  | служебное помещение (Щиты управления ИСБ) | 2 | 4.81 | служебно- подсобное
| 00015417 | Здание модульное КПП-2 (пешеходное), 31.12.2018 |  |  |  | ОЭСиАСУ |  |  | СОУЭ, АУПС | АО "КБ "ИСКРА" | подключено
30 |  | служебное помещение (Щиты управления ИСБ) | 4 | 5.2 | служебно- подсобное
| 00000673 | Здание Сервис-центр,, 02.01.2007 | [6 empty] | СОУЭ, АУПС | ООО "Сибаэропроект" | ДА
31 | пом.1 (цоколь) | венткамера |  | 39.6 | производственное | ОГЭ | В-4 | П-IIа |  |  |  | ОУ 5, 1 шт.
32 |  | техническое помещение (бойлерная) |  | 56.1 | производственное | ОГЭ | В-4 | П-IIа |  |  |  | ОУ 5, 1 шт.
33 |  | техническое помещение (помещение ХВП) |  | 39.3 | производственное, складское | ОГЭ | В-2 | П-IIа
34 |  | техническое помещение (склад) |  | 34.8 | складское | ОХО | Д | П-IIа |  |  |  | ОП-5
35 |  | техническое помещение (склад) |  | 12.2 | складское | Арендатор | В-3 | П-IIа
36 | пом.2 (цоколь) | техническое помещение |  | 2.8 | производственное | ОГЭ
37 |  | подъемник |  | 1 | производственное | ОГМ
38 |  | хранилище (депо) |  | 96.2 | производственное | СА
39 |  | техническое помещение |  | 5.2 | производственное | ОГЭ
40 | пом.3 1 этаж | магазин (спортбутик) |  | 36.8 | производственное | ООО "Диана спорт" |  |  | СОУЭ, АУПС
41 |  | электрощитовая |  | 10.8 | производственное | ОГЭ | В-4 | ПУЭ-Пllа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ 5, 1 шт.
42 |  | прокат (Пункт проката спортинвентаря) |  | 461.4 | складское | ИП Мурунов О.В. | В-2 | ПУЭ-Пllа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОП-2, ОП-4
43 |  | ремонтная мастерская |  | 37.5 | производственное | ИП Мурунов О.В. | В-2 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-3
44 |  | хранилище (депо) |  | 116.6 | складское | СА | В-2 | ПУЭ-Пllа | СОУЭ, АУПС
45 |  | радиорубка |  | 9.1 | производственное | ОЭСиАСУ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5
46 |  | АСУ (серверная) |  | 13.1 | производственное | ОЭСиАСУ | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5
47 | пом.5 1 этаж | складская |  | 15.5 | складское | ООО "Бенефицио" | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
48 |  | складская |  | 19.7 | складское | ООО "Бенефицио" | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
49 |  | складская |  | 9.6 | складское | ООО "Бенефицио" | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
50 | пом.6 1 этаж | помещение отходов |  | 9.5 | складское | ООО "Бенефицио" |  |  | СОУЭ, АУПС
51 | пом.8 2 этаж | электрощитовая |  | 2.8 | производственное | ОГЭ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5, 1 шт.
52 |  | винный погреб |  | 5 | складское | ООО "Бенефицио" | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
53 |  | горячий цех |  | 49.9 | производственное | ООО "Бенефицио" | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОВП-9, ОП-5
54 |  | холодный цех |  | 12 | производственное | ООО "Бенефицио" | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
55 |  | загрузочная |  | 19.3 | производственное | ООО "Бенефицио" | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
56 |  | овощной цех |  | 13.2 | производственное | ООО "Бенефицио" | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
57 |  | тарная |  | 3.2 | складское | ООО "Бенефицио" | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
58 |  | подсобное |  | 2.1 | складское | ООО "Бенефицио" | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
59 |  | охлаждаемый цех |  | 26.7 | производственное | ООО "Бенефицио" | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
60 |  | кладовая |  | 3.8 | складское | ООО "Бенефицио" |  |  | СОУЭ, АУПС
61 |  | кладовая |  | 2.7 | складское | ООО "Бенефицио"
62 |  | электрощитовая |  | 2.4 | производственное | ОГЭ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ 5, 1 шт.
63 |  | кладовая |  | 7.7 | складское | ООО "Бенефицио" |  |  | СОУЭ, АУПС
64 |  | мясо рыбный цех |  | 44.3 | производственное | ООО "Бенефицио" | В-3 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОП-5
65 |  | салатный цех |  | 16.5 | производственное | ООО "Бенефицио" |  |  | СОУЭ, АУПС |  |  | ОП-5
66 |  | горячий цех |  | 67.1 | производственное | ООО "Бенефицио" |  |  | СОУЭ, АУПС
67 | Пом.9 | венткамера |  | 8.2 | производственное | ОГЭ
68 | пом.10 | венткамера |  | 306.2 | производственное | ОГЭ | В 4 | П-llа |  |  |  | ОУ 5, 1 шт.
68 |  | Здание распределительной подстанции РП-198 |  | 56.7 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-10 - 2 шт.
69 |  | Здание ТП № 1 (ТП № 9056), 30.11.2006 |  | 51.97 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
70 | 00000471, | Здание ТП № 2 (ТП № 9057), 30.11.2006 |  | 51.97 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
71 | 00000472, | Здание ТП № 3 (ТП № 9058), 30.11.2006 |  | 51.97 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
72 | 00000473 | Здание ТП № 4 (ТП № 9059), , 30.11.2006 |  | 51.97 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
73 | 00000474, | Здание ТП № 5 (ТП № 9060), 30.11.2006 |  | 25 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
74 | 00013058 | Здание ТП № 6 (ТП № 9061), , 04.09.2008 |  | 25 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
75 | 00015264 | Здание Трансформаторная подстанция СТК, ТП №7, 31.07.2018 |  | 20.25 | производственное | ОГЭ | В-н | П- III | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-5 - 2 шт.
| 00014870 | Здание: насосно-компрессорная станция (НКС 2-го подъема), , 04.10.2010 |  |  |  | ОСиБЭТ |  |  | нет
76 |  | насосно-компрессорная станция (машинный зал) | 1 | 96.2 | производственное |  | В2 | П-I |  |  | нет | ОУ-5 - 1 шт.; ОП-4 - 1 шт.
77 |  | насосно-компрессорная станция | 2 | 22.8 | производственное |  | В3 | П-llа |  |  | нет
| 00000512 | Нежилое здание (лит.Б) общей площадью 107,6 кв.м (Здание Шатра-бара "Экстрим" на К-2), стр. 14 , 02.01.2007 | [6 empty] | СОУЭ, АУПС |  | подключен | ОП-4 - 1шт.
78 |  | электрощитовая | 2 | 0.5 | производственное |  | В 4 | П-llа
| 00000656 | Нежилое здание (лит.Б1) общей площадью 107,6 кв.м (Здание Шатра-бара "Вибрам" на К-1), стр. 13, 02.01.2007 |  |  |  | Аренда ООО "Бенефицио" |  |  | СОУЭ, АУПС |  | подключен | ОП-4 - 1шт.
79 |  | электрощитовая | 2 | 0.5 | производственное |  | В 4 | П-llа
| 00000655, | Техническое здание,, 02.01.2007
80 | 1 этаж | Бокс (Центральный склад) | 1.1 | 64.7 | складское | ОХО | В-2 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОП-5 - 2шт.
81 |  | Бокс (Столярный цех) | 1.2 | 65.3 | производственное | ОЭЗиС | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-4 - 1 шт / ОП-5 - 2шт. / ПК - 2шт
82 |  | Бокс (Ремонтно-механический цех) | 1.3 | 64.9 | производственное | ОГМ | В-2 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-4 - 2шт.
83 |  | Узел ввода водопровода | 1.4 | 6.6 | производственное | ОГЭ |  |  | - |  | да
84 |  | Сварочный участок | 1.8 | 8.5 | производственное | ОГМ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  |  | ОУ-3 - 2 шт.
85 |  | Ремонтный участок | 1.9 | 36.6 | производственное | ОГМ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-4 - 1шт.
86 |  | Электрощитовая | 1.10 | 9.5 | производственное | ОГЭ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОУ-5 1шт.
87 |  | Ремонтный бокс | 1.12 | 82.1 | производственное | ОГМ | В-2 | П-I | СОУЭ, АУПС |  | да | ОП-4 - 2шт. / ОП-35 - 1шт.
88 | 2 этаж | Помещение архива | 2.8 | 5.3 | архив | ОГМ |  |  | СОУЭ, АУПС |  | да
89 |  | Гардеробная | 2.14 | 28.3 | складское | ОГМ | В-2 | П-IIа | СОУЭ, АУПС
90 |  | Техническая комната (Серверная) | 2.15 | 9.9 | производственное | ОЭСиАСУ | В-4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да | ОУ-5 1шт.
91 |  | Венткамера | 2.20 | 34.7 | производственное | ОГЭ | В-4 | П-IIа | - |  | да | ОУ-5 1шт.
92 |  | Венткамера | 2.21 | 6.7 | производственное | ОГЭ
| 00015263 | Нежилое здание Спортивно- тренерский комплекс (СТК) SPORT CLUB, , 31.07.2018 | [6 empty] | СОУЭ, АУПС | ООО ПСМ "ПРОСТО" | ДА
93 | цоколь | электрощитовая | 3 | 28.1 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а |  |  |  | ОУ-5, 1 шт.
94 |  | насосная | 4 | 36.3 | производственное | ОГЭ | Д | П- II а
95 | 1 этаж | гардероб | 5 | 12.8 | складское | ЧОО НорНик
96 |  | лифтовая шахта | 6 | 4.9 | производственное | ЧОО НорНик
97 |  | серверная | 11 | 67 | производственное | ОЭСиАСУ | В-4 | П- II а | СОУЭ, АУПС, АУП
98 |  | венткамера | 12а | 55.4 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а |  |  |  | ОУ-5, 1 шт.
99 |  | венткамера | 12б | 5.8 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а
100 |  | венткамера | 12в | 21.8 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а
101 |  | венткамера | 12г | 20.5 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а
102 | 2 этаж | помещение подготовки и сервисного обслуживания спортивного инвентаря | 19 | 135 | производственное
103 |  | помещение хранения спортивного инвентаря | 40 | 26.6 | складское | В-3
104 |  | помещение хранения спортивного инвентаря | 41 | 25.8 | складское | В-3
105 | 3 этаж | аппаратная звукоусиления | 8а | 10 | производственное | ОЭСиАСУ
106 |  | аппаратная управления табло результатов | 8б | 7 | производственное | ОЭСиАСУ
107 |  | аппаратная подготовки результатов соревнований и тайминга | 9 | 28.2 | производственное | ОЭСиАСУ
108 |  | серверная | 12 | 7.7 | производственное | ОЭСиАСУ | В-4
109 |  | инвентарная | 17 | 39.1 | складское | СА
110 |  | венткамера | 25а | 39.8 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а |  |  |  | ОУ-5, 1 шт.
111 |  | венткамера | 25б | 12.2 | производственное | ОГЭ | В-4 | П- II а
112 | 4 этаж | венткамера | 3а | 52.5 | служебно-подсобное | ОГЭ | В-4 | П- II а |  |  |  | ОУ-5, 1 шт.
113 |  | венткамера | 3б | 11.4 | служебно-подсобное | ОГЭ | В-4 | П- II а
114 |  | венткамера | 3в | 8.6 | служебно-подсобное | ОГЭ | В-4 | П- II а
| 00015159 | Нежилое здание, расположенное по адресу: ул.Сибирская, 92, строение 23 (Офисное здание), , 20.11.2017 |  |  |  | Офис ООО "Ренонс" |  |  | СОУЭ, АУПС | ООО "Студия Б-5" | подключено на пост охраны
115 | 1 этаж | техпомещение (Серверная) | 1 | 2.6 | производственное | ОЭСиАСУ | В4 | П-IIа | СОУЭ, АУПС |  | да
116 |  | электрощитовая | 4 | 2.9 | производственное | ОГЭ | В4 | П-IIа |  |  |  | ОУ5-1шт
117 |  | техпомещение (венткамера) | 13 | 9.5 | производственное | ОГЭ | В4 | П-IIа
118 | 3 этаж | венткамера | 12 | 7.7 | производственное | ОГЭ | В4 | П-IIа
| 00013885, | Нежилое здание по ул. Саянская,19"г", 27.06.2007 |  |  |  | ОХО |  |  | САП
119 |  | складское | 1 | 307 | складское | ОХО | В2 | П-llа | САП
120 | антресоль | складское | 5 | 98.3 | складское | ОХО | В1 | П-llа | САП
121 |  | складское | 6 | 114.8 | складское | ОХО | В1 | П-llа | САП
122 |  | складское | 7 | 96.6 | складское | ОХО | В1 | П-llа | САП
123 |  | электрощитовая | 8 | 4.4 | производственное | ОГЭ | В 4 | П-llа
| 00013836 | Нежилое помещение №№ 1, 4, 7 (Часть здания по адресу: Копылова, 2а инв.00000005), , 30.06.2003 | [6 empty] | СОУЭ, АУПС | ООО "ПСМ "ПРОСТО"
124 | Пом.1 1 этаж | Гараж на 2 м/места | 15 | 152.7 | производственное | Аренда ПАО "ГМК "Норильский никель" Красноярское представительсьво | В2 | ПУЭ-Пllа |  |  |  | ОП35 -1шт; ОП5(3)-1шт
125 |  | Тепловой узел | 16 | 10.4 | производственное | ОГЭ | Д | ПУЭ-Пllа
126 |  | Электрощитовая | 18 | 7.8 | производственное | ОГЭ | В4 | ПУЭ-Пllа |  |  |  | ОУ3-1шт
127 |  | Оружейная | 22 | 8.8 | производственное | Аренда ПАО "ГМК "Норильский никель" Красноярское представительсьво
128 | Пом.4 3 этаж | Серверная | 28 | 6.9 | производственное |  | В4 | ПУЭ-Пllа |  |  |  | ОУ3-1шт
129 |  | Архив | 31 | 9.1 | архив | Аренда ПАО "ГМК "Норильский никель" Красноярское представительсьво
130 | Пом. 7 | Машинное отделение (лифтовая) | 1 | 15.8 | производственное | ОГМ | В4 | ПУЭ-Пllа