ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической продукции.

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 5 | Светотехнические изделия | Лампы светодиодные LED в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Лампа светодиодная 7Вт Soffit 4000К GU10 176-264В TOKOV ELECTRIC TKE-MR16-GU10-7-4K 2. Лампа светодиодная HP 30Вт 4000К нейтр. бел. E27 230В IEK LLE-HP-30-230-40-E27 3. Лампа светодиодная Eco 11Вт A60 шар грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 990лм 230-240В IEK LLE-A60-11-230-40-E27 4. Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар 4000К нейтр. бел. E14 760лм 230В IN HOME 4690612020556 5. Лампа светодиодная 94 262 NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3 5Вт 3000К тепл. бел. GU5.3 360лм 12В Navigator 94262 6. Лампа светодиодная 22Вт линейная T8 4000К G13 176-264В TOKOV ELECTRIC TKE-T8-G13-22-4K |
|  |  | Люминесцентные лампы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Лампа люминесцентная HE 28W/840 28Вт T5 4000К G5 OSRAM 4050300464725 2. Лампа люминесцентная L 36W/640 36Вт T8 4000К G13 смол. OSRAM 4008321959713 3. Лампа люминесцентная L 18W/640 18Вт T8 4000К G13 смол. OSRAM 4008321959652 |
|  |  | Прожектора в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Прожектор светодиодный PFL-SC 100Вт 6500К IP65 190-260В ДО закален. матов. стекло Pro JazzWay 5001428 |
|  |  | Светодиодные системы освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Светильник светодиодный Айсберг-38/MILKY ДСП 38Вт 5000К IP65 4900лм накладной подвесной CSVT ЦБ000009149 2. Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE 4058075386648 |
|  |  | Светильники для внутреннего освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Светильник светодиодный RLP 18Вт 4000К IP40 1080лм 230В 225мм кругл. встраив. панель бел. IN HOME 4690612007984 2. Светильник светодиодный ДВО-R1-12-4K-IP20 170х18мм 12Вт 960лм 4000К IP20 TOKOV ELECTRIC TOK-R1-12-4K-IP20 |
| 2 | Комплектующие изделия для светильников | Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Блок питания для светодиодной ленты 100Вт 8.3А 12В IP67 BSPS влагозащ. метал. JazzWay 3329280A |
| 3 9 | Устройства защиты | Выключатели автоматические в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814176 2. Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814016 |
|  |  | Устройства защитного отключения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 100А 100мА ВД1-63 |
|  |  | 2. Диф. авт. выкл. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В АВДТ DX3 1п+N 25А 30мА АС |
| 4 | Кабель силовой | Кабели с медной токопроводящей жилой в ассортименте, контрольные кабели и др., в том числе: |
|  |  | 1. Кабель КГ-ХЛ 3х1.5 (N) 220/380-3 (м) Конкорд 77 2. Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 мк (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00131646 |
| 5 | Пусковая аппаратура | Контакторы, пускатели и др. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Контактор E 95А катушка управления 220В АС3 50Гц 2. Контактор модульный КМ20-40М AC IEK MKK11-20-40 3. Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) CHINT 836904 |
| 6 | Кабельные нагревательные системы | Нагревательный кабель, теплый пол, обогрев труб и т.п. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Кабель нагревательный саморег. строительного применения (кровли; трубы) 30Вт/м 16AWG термопласт Extherm SXLL30-2CR |
| 7 | Провода и шнуры | Провод силовой, шнур в ассортименте, в том числе: |
|  |  | 1. Провод ПВС 3х1.5 Ч (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0103040101 2. Провод ПВС 5х6 380В Б (бухта) (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000010232 |
| 8 | Конвектор электрический | 1. Конвектор электрический Enzo BEC/EZMR-1000 1000Вт м/т Ballu НС-1055665 2. Конвектор электрический Enzo BEC/EZMR-500 500Вт м/т Ballu НС-1055661 |

Примечание:

1. В коммерческом предложении указывается стоимость 1 штуки по каждой позиции без НДС.

2. Участникам допускается, при отсутствии позиций указанных ТЗ, указывать стоимость аналогов, либо пропускать данную позицию в коммерческом предложении.

3. Другие позиции не указанные выше предоставляются по каталогу поставщика.

Главный инженер – начальник СТО                                       ______________   Вебер О.В.

Исполнитель закупки                                                        ______________ Кондратьев И.Ю.