Приложение 2

Техническое задание

Анализ масла в редукторах и гидравлических системах КД

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

| № п/п | Наименование услуг | Перечень измеряемых параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ нового фирменного масла «Dopp synt 70» (эталонный образец) | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 2 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической тормозной системы ППКД К-1 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 3 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической системы аварийного привода ППКД К-1 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 4 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической системы посадочного турникета ППКД К-1 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 5 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической системы натяжного агрегата ППКД К-2 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 6 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической тормозной системы ППКД К-2 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 7 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической системы аварийного привода ППКД К-2 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 8 | Анализ масла «Dopp synt 70» гидравлической системы посадочного турникета ППКД К-2 | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |
| 9 | Анализ трансмиссионного масла «Mobil SHC 629 (ISO VG150)» (эталонный образец) | • Внешний вид; • Кислотное число • Кинематическая вязкость при 400С и 1000С; • Содержание воды (по Карл Фишеру); • Класс чистоты; • Плотность; • Индекс вязкости; • Температура застывания; • Температура вспышки; • Металлы (ICP); |

Начальник службы эксплуатации                         	_______________В.В. Ильичев

Начальник отдела эксплуатации

канатных дорог и аттракционов ООО «Ренонс»     	_______________И.Н. Шмелёв

Главный инженер – начальник

отдела                                                                	_______________ А.В. Власов