Техническое задание

на услуги по расчету категории помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности на объектах Общества

| Предмет закупки | Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на объектах ООО «Ренонс» |
| --- | --- |
| Описание работ | Комплекс работ по расчету категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» |
| Наименование работ | Проведение технических расчетов в соответствии с перечнем помещений (приложение к ТЗ) |
| Требования к составу и оформлению документации | Составляется отчет по результатам расчетов на каждое помещение |
| Требования к исполнителю работ | Знание методик расчетов категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |
| Требования | Работы проводятся в соответствии с требованиями: - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |
| Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| Особые условия | При выполнении работ соблюдать положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах Заказчика, правил внутреннего трудового распорядка, утверждённых Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог» |
| Срок выполнения | до 01.11.2021 г. |

РАЗРАБОТАЛ:

Специалист по ОТ 				____________________ /Н.В. Гончарова/

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |
| --- | --- |