#### Техническое задание

#### к закупочной процедуре «Поставка железобетонных плит»

#### Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, характеристики | Плита перекрытия лотков П 11-8 Технические характеристики: Длина L, мм: 2990 Высота h, мм: 100 Ширина b, мм: 1480 Класс бетона: В25 ГОСТ, серия: Серия 3.006.1-2.87. | 240 штук |
| 2 | Срок поставки | 30 календарных дней. Допускается поставка отдельными партиями Допускается досрочная поставка |  |
| 3 | Место поставки | Территория Фанпарка «Бобровый лог»: г. Красноярск ул. Сибирская 92 |  |
| 4 | Особые условия | Поставка плит перекрытия лотков в адрес заказчика с учетом включения стоимости доставки в общую стоимость договора. |  |

| Главный инженер – начальник СТО В.В. Бродов Начальник СЭ В.В. Ильичев |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист И.Н. Мезенцев |  |