Приложение к ТЗ  №1

Перечень исполнительной документации

| № пп | Наименование работ | Документ |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | - Журнал общих работ; - Журнал входного контроля; - Приказ о назначении ответственных за производство строительно-монтажных работ, по охране труда и промышленной безопасности, по ПБ, по электромонтажным работам, по строительному контролю, по входному контролю качества материалов; - Акт технической готовности электромонтажных работ Ведомость смонтированного оборудования Ведомость недоделок |
|  | Разработка траншей | - Акт освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи; - Акт освидетельствования скрытых работ на засыпку, уплотнение грунта, проверку качества засыпанного грунта; - Исполнительная схема - Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия. |
|  | Монтаж кабеля | - Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кабельных линий электроснабжения; - Исполнительная схема на монтаж кабельных линий в т.ч - Исполнительный чертеж трассы нанесенный на имеющийся чертеж в масштабе 1:500 с каталогом координат и высот характерных точек; - Журнал прокладки кабелей - Акт наружного осмотра кабелей на барабанах перед прокладкой; - Протоколы проверок и измерений; - Акт входного контроля; - Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ; - Протокол выполнения пусконаладочных работ испытаний; - Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия. |