ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(поставка фильтров для вентиляционных установок)

№	Наименование	
1 	ФВК-66-300-6-G4/25                          	
2 	ФВК-63-300-6-G4/25                           	
3 	ФВК-600-350-300-6-G4/25           	
4 	ФВКас-510-200-G4/45           	
5 	ФВК-500-300-5-G4/25                        	
6 	ФВПпр-431-938-5-G2 (полиэстер) фанкойл	
7 	ФВКас-III-431-938-48-G4/OC0	
8 	ФВКом-431-938-48-F7/К6/ОС0/(гаскетинг на выходе)	
9 	Фильтр ВПпр-499*248-4-G3, рамка 100 мм    	
10 	Фильтр ВПпр-599*298-4-G3, рамка 100 мм    	
11 	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-520/25	
12	Панельный фильтр ВПпр-227*195-4-G3	
13	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-520/25	
14	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-210/25	
15	Фильтр карманный ВМ-G3-5-798*498-210/25	
16	Панельный фильтр ВПпр-312*290-4-G3	
17	Фильтр кассетный ВГс-G3-596*348-98	

Сертификат соответствия на продукцию.
Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92. стр.23
Стоимость доставки включить в стоимость товара

Главный инженер – начальник СТО                                 ________________ В.В. Бродов
Старший энергетик                                              _____________ Д.В. Мурашкевич