ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп спортивного освещения

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | HQI-T 1000/D | Лампы PWERSTAR® HQI®-T |
| 2 | HQI-T 2000/D/I | Лампы PWERSTAR® HQI®-T, без устройства зажигания |
| 3 | HQI-TS 2000/D/S | Короткодуговые лампы PWERSTAR® HQI®-TS |

| Обозначение для заказа | Номер заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы PWERSTAR® HQI®-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HQI-T 1000/D | 4050300015323 | 1000 | 85000 | E40 | 76 | 345 | 220 | 1 | 6 |
| Обозначение для заказа | Номер заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы PWERSTAR® HQI®-T, без устройства зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HQI-T 2000/D/I | 4050300015446 | 2000 | 180000 | E40 | 100 | 430 | 265 | 2 | 4 |

| Обозначение для заказа | Номер заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Короткодуговые лампы PWERSTAR® HQI®-TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HQI-TS 2000/D/S | 4050300271682 | 2000 | 200000 | кабель | 36 | 187 | 93 | 2 | 10 |

Срок поставки – в течении 30 дней с момента заключения договора.

Заместитель Генерального директора

по производству - Главный инженер                                                         ________________ А.Н.Павлив

Главный энергетик           			                                     ________________И.Ю. Кондратьев