Техническое задание

на поставку блоков ФБС12.4.6 и плит ПД20.15-6

| № п/п | Наименование данных и требований заказчика | Данные и содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23, Фанпарк «Бобровой лог» Горнолыжная трасса №2 |
|  | Сведения о закупке | Участники закупки могут подать предложение как на отдельный на все наименования, так и на отдельный вид. |
|  | Исходные данные по блокам ФБС и плитам ПД | Рабочая документация Р/532-КЖ Разработка рабочей документации на монтаж ленточных подъемников (траволаторов), улучшения горнолыжных трасс №7, 9, 11, 13, 14, устройство проездов между трассами в Фанпарке «Бобровый лог». Этап 2 |
|  | Марка блоков ФБС и объем поставки | Блок ФБС 12.4.6 – 59 шт. ГОСТ 13579-78 Марка бетона М100 (В7,5) |
|  | Марка плит ПД и объем поставки | Плита ПД 20.15-6 – 16 шт. Серия 3.503.1-93 Марка бетона М400 (В30) |
|  | Сроки поставки | Предоставляется поставщиком (участником закупки) в составе коммерческого предложения |
| - 8 | Гарантия | Срок предоставления гарантий на ж/б изделия не менее 24 месяцев (срок гарантии указывается поставщиком (участником закупки) в составе предложения. |
|  | Условия доставки | Поставщик собственными силами и за свой счет организует доставку ж/б изделий до склада Заказчика, расположенного по адресу: 660006, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, д. 92, Фанпарк «Бобровой лог». Погрузка прожекторов осуществляется за счет Поставщика Разгрузка прожекторов осуществляется Заказчиком и за свой счет. |
|  | Особые условия по поставке прожекторов | - Поставщиком должен являться завод-производитель или официальный дилер; - Ж/б изделия должны быть новыми и иметь документ качества. |

Главный менеджер 						_____________ О.В. Вебер