ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовление и монтаж сценического комплекса

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23. |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92/1 |
| 3 | Вид работ | Поставка товара - изготовление и монтаж сборно-разборного мобильного сценического комплекса |
| 4 | Технические характеристики | Легковозводимая мобильная сцена: Подиум: 9,6х7,2х1,0x1,2м. Покрытие Ламинированная влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием 18мм. Павильон: алюминий, фермы квадратные шарнирные. Покрытие Тентовая ткань (630г/м2). Крыша: конек усиленный. Покрытие Тентовая ткань (630г/м2). Подъем крыши при помощи ручных лебёдок, не менее 4 шт. Опоры: регулируемые винтовые опоры. Ограждения: с 3х сторон. Лестницы: с 2х сторон. |
| 5 | Общие требования | 1. Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 2. Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранении поставляемого Товара. 3. Срок поставки Товара и монтажа — в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. 4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты и/или декларации о соответствии (при наличии). 5. Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования. 6. Гарантийный срок поставляемого Товара составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания всех необходимых документов при поставке, сборке, установке. 7. Инструмент и расходные материалы для проведения монтажных и пусконаладочных и настроечных работ входят в стоимость работ. 8. Все комплектующие, оставшиеся после выполнения работ передаются Заказчику или его представителям на объектах. |
| 6 | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Поставщик при передаче товара Заказчику обязан предоставить исполнительную документацию, сборочные чертежи, паспорта на изделия и оборудование, сертификаты (декларации) соответствия и, при наличии, санитарно-эпидемиологические заключения. |
| 7 | Объем работ | Изготовление, доставка, монтаж и ПНР сценического комплекса с опцией демонтажа. |
| 8 | Особые условия | Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком или иной привлекаемой организацией с выездом на место установки оборудования в течение 72 часов с момента поступления заявки; |
| 9 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков у персонала по выполнению работ в том числе работ на высоте. |

| Заместитель генерального директора по коммерческой работа ___________________Г.Н. Ботвинин Исп: Кочерова А.В. 2568617 |  |
| --- | --- |