## Лист1
Техническое задание на оказание услуги по проведению испытания электрооборудования 2025 год
№ п/п | Наименование измерений | Количество измерений | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
I этап Водоподготовка ПК «Мираж», 5-ый ярус - июнь 2025
1 | Измерение сопротивления изоляции | 93
2 | Испытание контура защитного заземления | 2
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 73
4 | Проверка металлосвязи | 81
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 99
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 11
I этап Административное здание Копылова, 2а - июнь 2025
1 | Измерение сопротивления изоляции | 164
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 168
4 | Проверка металлосвязи | 329
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 166
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 53
II этап Родельбан, Зипрайдер, Система снегообразования, Спортивное освещение, СТК - июль 2025
1 | Измерение сопротивления изоляции | 621
2 | Испытание контура защитного заземления | 7
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 553
4 | Проверка металлосвязи | 991
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 612
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 157
III этап Кухни, SPA-зона СЦ «Оазис» - август 2025
1 | Измерение сопротивления изоляции | 154
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 136
4 | Проверка металлосвязи | 124
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 141
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 22
III этап Канатно-кресельные, безопорные и бугельная дороги, бар-шатер – август 2025
1 | Измерение сопротивления изоляции | 87
2 | Испытание контура защитного заземления | 31
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 80
4 | Проверка металлосвязи | 138
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 120
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 7
IV этап Безопорные БКД и траволаторы - ноябрь, декабрь 2025
1 | Измерение сопротивления изоляции | 83
2 | Испытание контура защитного заземления | 6
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 74
4 | Проверка металлосвязи | 46
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 65
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 9
Итого
Главный инженер - начальник СТО _______________________О.В. Вебер
Главный энергетик - начальник отдела _______________________И.Ю. Кондратьев