ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запчастей для инженерных систем комплекса

- Дозирующие головки насосов дозирования системы водоподготовки ПК «Мираж»

| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозирующая головка DME 60 PP/E/C | 96520454 | 1 |
| 2 | Дозирующая головка DME 48 PV/V/C | 96440655 | 1 |

2. Насос циркуляционный системы водоподготовки ПК «Мираж»

| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный NB 80-160/177 | 97837107 | 1 |

3. Насосы циркуляционные водяного контура "Чиллера" системы кондиционирования Сервис-центра «Оазис»

| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы циркуляционные | LOWARA/Насосы серии CEA - 104480120 CEA370-5-D ELP 23-40 | 3 |

4. Станция дозирования SPA системы водоподготовки Сервис-центра «Оазис»

| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция дозирования | Контроллер рН и RX EF265 Ph/Rx «Steiel» со встроенными перистальтическими насосами, производительностью 4 л/ч. В комплекте электроды рН и RX, кабель, калибровочные растворы, суппорта для установки | 1 |

5. Смесители для раковин в местах общего пользования системы водоснабжения Сервис-центра «Оазис»

| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель для раковины, бесконтактный | Geberit 115.724.21.1 HyTronic60 | 5 |

Заместитель генерального директора

по производству – главный инженер                                                                                      Павлив А.Н.