ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электронагревателя 45 кВт Behncke EWT 95-15 (2 шт.).

Поставка проводиться с целью замены, вышедшего из строя оборудования. СРОК ПОСТАВКИ – не позднее 15.05.2024.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОБЩЕЕ |  |
| --- | --- |
| Производитель | Behncke |
| Модель | EWT 95-15 |
| Артикул производителя |  |
| Страна-производитель | Германия |
| МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  |
| Максимальный поток |  |
| Минимальный поток | 5.00 м³/час |
| Потребляемая мощность | 45.00 кВт |
| МАТЕРИАЛЫ |  |
| Материал тэна | Incoloy 825 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| ПОДСОЕДИНЕНИЕ |  |
| Входное отверстие | ВР 2" |
| Выходное отверстие | ВР 2" |
| ЭЛЕКТРИКА И ПАРАМЕТРЫ СЕТИ |  |
| Напряжение питания | 380 В |
| ТИП, ВЕРСИЯ, ИСПОЛНЕНИЕ |  |
| Тип | Электрический |