Техническое задание 

Ремонт стеклянной входной группы по адресу Копылова ,2а
	№

п/п
	Наименование объекта
	Ремонт стеклянной входной группы по адресу Копылова ,2а

	1
	Адрес объекта
	г. Красноярск, ул. Копылова, 2а. «Красноярское представительства ПАО «ГМК «Норильский никель», светопрозрачный тамбур главного входа.

	2
	Характеристики 
	 Светопрозрачная конструкция входного тамбура 2055 х 4121 х 5100 /4500мм алюминиевая система КП 50, заполнение -закаленное стекло 10мм. (Схема витражей) 
 Фундамент- армированная бетонная плита 4320х2390х250мм (Плита тамбура Пн1)  

	3
	Исходные данные
	Проект шифр П—18-КР12, исполнительная. 
Предоставляется после подписания Соглашения конфиденциальности.

	
	
	Двух-лотовая закупка, подача предложения возможно как на отдельный ЛОТ, так и на оба лота сразу.

	4
	Лот1
	Обследование конструкций входной группы и фундамента с разработкой Технического решения по ремонту входной группы.

	4.1
	Требование к производителю работ
	Опыт проведения аналогичных работ не менее трех лет; Наличие СРО позволяющее выполнить обследование зданий и сооружений, и разработку проектной документации.

	4.2
	Объем и требование к выполнению работ  
	1. Обследование конструкций входной группы и фундамента:

Общий осмотр объекта; вывод по предварительному обследованию; установление категории технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений; определение прочности бетона и прочностных характеристик арматуры (неразрушающий метод) при необходимости; фотофиксация мест разрушений и замеры; составление схемы дефектов.

- Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены в установленном порядке. 

2. Разработка и согласование Технического решения по ремонту стеклянной входной группы. (рабочая документация разделы: АС- Архитектурно строительные решения, КР – конструктивные решения в части монтажа существующей конструкции, СМ-Смета). 

	4.3
	Сроки выполнения работ 
	15 рабочих с момента заключения договора. 

	4.4
	Анализ результатов обследования
	Заключение по итогам обследования должно содержать:

- оценку технического состояния (категорию технического состояния), результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; дефектная ведомость с объемами работ. обоснование причин появления дефектов и повреждений в конструкциях.
Подрядчик несет ответственность за качество проводимых исследований и испытаний, правильность выносимых решений и заключений на весь период эксплуатации конструкций.

	4.5
	Нормативные требования 
	Работы выполнять в соответствии с требованиями: 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

-  ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- РД 03-606-03 – Инструкция по визуальному и измерительному контролю. Утверждена постановлением Госгортехнадзором России от 11.06.2003 № 92;
- Основные требования к проведению неразрушающего контроля 

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
-- Изменение № 5 к СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия; 

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3-6);

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»).

- Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом, в текущем уровне цен, согласно Методики Минстроя России, 2020-2022 гг. (с изменениями и дополнениями): 

- №421/пр от 04.08.2020; №812/ пр от 21.12.2022; №774/пр от 11.12.2020. 

- и прочие утвержденные действующие Методики Минстроя Росси. в актуальной редакции ФСНБ-2022. В ПК «Гранд-Смета», версия не ниже «2025г».

	4.6
	Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов
	Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре, на электронном носителе - в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах, обеспечивающих возможность пошаговой проверки расчетов. Чертежи, выполненные в графических редакторах (AutoCAD, и т.п.).

	5
	 ЛОТ 2
	  Строительно- монтажные работы по ремонту стеклянной входной группы.

	5.1
	Объем работ 
	 Выполнение комплекса работ по устранению деформаций светопрозрачных конструкции пристроенного к зданию тамбура в соответствии с разработанной рабочей документацией:  

- Демонтаж конструкций тамбура с сохранением деталей;

- Демонтаж фундамента входной группы без повторного использования;
- Подготовка основания под фундамент;

- Монтаж фундамента;

- Монтаж светопрозрачных конструкций тамбура    
- Устройство гидроизоляции/водоотведения примыкания стеклянной кровли к стене здания.
- Регулировка светопрозрачных конструкций, фурнитуры дверей.
Объем работ уточняется по результату Обследования и разработки Технического решения по ремонту входной группы. 

	5.2
	Требования к производителю работ
	- Опыт производства аналогичных работ не менее трех лет.
-Наличие персонала, обученного и имеющего действующие удостоверения на производство высотных работ:1-2 группа (исполнители работ), 3 группа -(ответственный производитель работ).

-Контроль работ ответственным производителем работ, аттестованным по охране труда.
- Возможно привлечение субподрядных специализированных организаций по согласованию с Заказчиком.

	5.3
	Требования к выполняемым работам
	- Все работы ведутся в соответствии с разработанной Рабочей документацией и соответствующими нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: 
- ГОСТ 34378-2018 "Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»; СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции»; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»); Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123
О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик:
- Разрабатывает ППР, предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения работ.
- обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ, осуществлять вынос и вывоз образовавшегося мусора за пределы строительной площадки, в счет утвержденной договорной цены.

	5.5
	Порядок сдачи выполненных работ
	В порядке, предусмотренном в договоре.


	5.6
	Гарантия

	Срок предоставления гарантий качества –2 года.

	5.8
	Требования к составу и оформлению документации
	Требования к составу и оформлению документации:

-Предоставить предварительный расчет стоимости работ: Смета/Калькуляция (сметную документацию составить ресурсно-индексным методом, в текущем уровне цен, согласно Методики Минстроя России, 2020-2022 гг. (с изменениями и дополнениями).
 -Предоставить исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (Приказ от 16.05.2023 N344/пр.)
-Предоставить сертификаты качества на используемые материалы.

	5.9
	Сроки выполнения работ  
	С даты заключения договора и выдачи в производство работ Рабочей документации - 30 рабочих дней 

	5.10
	Режим работы
	 Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день).

	5.11
	 Особые условия
	- не повреждать строительные конструкции, отделку здания.


Главный инженер-начальник СТО   __________________ О.В. Вебер
Исп. Гл. специалист СТО

Пакулова Т.Н.

т.256-86-82
Схема витражей 
[image: image1.png]ﬁ W
W

"

Bunpax ngpprs B4 -11
| sgpeanng B -1
=

19/ 10T 2107

Moenun u Bulerw 1o

i G [fsomee]
yamena B cneuuguiuy eesncd
e ot (o s 102,55

I”IOPHVIKEﬂb

i -1

ongor
/

@

i B

ot

Ao

| w
“ s





[image: image2.png]£




[image: image3.png]



[image: image4.png]Cxewa pacnonaxewus naums! mamdypa (1

o
D,




 [image: image5.png](nequgpukauus Mamepuanol Ha nemeHm

Hpa Havesatne o
| mrome
w7 o 2





[image: image6.png]



Подготовка под фундамент существующая: 
[image: image7.png]4 bemoos nogeanodea 6 15, FILU, Wh - Ty
10 Swomens 23pm ¢ Boporditone uabhey un e
s 40-50my-150my




Демонтаж существующей бетонной конструкции по демонтируемой плитой – 0,75м3 (уточняется техническим решением)
Выемка грунта 7,5м3 (уточняется техническим решением)

Обратная засыпка щебнем крупностью 20-40 – 7,5м3 с трамбованием (уточняется техническим решением)

Исп. Гл. специалист СТО

Пакулова Т.Н.

т.256-86-82
