ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фильтров для вентустановок

№	Наименование	
1 	ФВК-66-300-6-G4/25                          	
2 	ФВК-63-300-6-G4/25                           	
3 	ФВК-33-300-3-G4/25                          	
4 	ФВК-700-400-300-6-G4/25              	
5 	ФВК-600-350-300-6-G4/25           	
6 	ФВКас-580-290-G4/45           	
7 	ФВКас-510-200-G4/45           	
8 	ФВК-500-300-5-G4/25                        	
9 	ФВКом-431-938-48-F7/К6/ОС0/ (гаскетинг на выходе)	
10 	ФВПпр-431-938-5-G2 (вспененный пенополиуретан)	
11 	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-520/25	
12	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-210/25	
13	Панельный фильтр ВПпр-227*195-4-G3	
14	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-520/25	
15	Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-210/25	
16	Фильтр карманный ВМ-M5-4-498*248-520/25	
17	Фильтр карманный ВМ-G3-5-898*498-680/25	
18	Фильтр карманный ВМ-G3-5-898*498-210/25	
19	Фильтр карманный ВМ-G3-5-798*498-210/25	
20	Панельный фильтр ВПпр-312*290-4-G3	
21	Фильтр кассетный ВГс-G3-596*348-98	
22	Фильтр кассетный ВГпз-G4-800*528-58/07/40/00	

Сертификат соответствия на продукцию.
Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92. стр.23
Стоимость доставки включить в стоимость товара

Заместитель Генерального директора
по производству – главный инженер                           ________________ А.Н. Павлив