Техническое задание

Поставка Вышки туры

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Коли чество | Техническая характеристика | Наличие паспортов и сертификатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вышка тура | 1 | Модульная алюминиевая вышка тура: Тип-модульная Материал - Алюминий Высота площадки – не менее 8,0м (высота потолка -9,9м) Опоры стабилизаторы -да Длина площадки- не менее 1.6 м Ширина площадки - не менее 0.6 м Эксплуатация: внутри помещений, а также на открытых площадках | Паспорт, сертификат |
| Срок поставки |  | До 25.12.2026 г. |  |

Главный инженер – начальник СТО                                                    Вебер О.В.

Главный специалист СТО 							Пакулова Т.Н.