ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению инструментальных измерений

в рамках Программ производственного контроля

(воды, микроклимата, сточных вод).

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Показатели воды природной поверхностной |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |
| 2 | Водородный показатель (pH) | 1 раз в квартал |
| 3 | Прозрачность | 1 раз в квартал |
| 4 | Запах, баллы | 1 раз в квартал |
| 5 | Окраска (цвет) | 1 раз в квартал |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1 раз в квартал |
| 7 | Растворенный кислород | 1 раз в квартал |
| 8 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 1 раз в квартал |
| 9 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полное) | 1 раз в квартал |
| 10 | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |
| 11 | Температура | 1 раз в квартал |
| 12 | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 1 раз в квартал |
| 13 | Термоталерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 1 раз в квартал |
| 14 | Колифаги, НВЧ БОЕ/100 мл | 1 раз в квартал |
| 15 | Возбудители кишечных инфекций | 1 раз в квартал |
| 16 | Цисты | 1 раз в квартал |
| 17 | Яйца и личинки гельминтов | 1 раз в квартал |
| 18 | Плавающие примеси | 1 раз в квартал |
| Показатели воды сточной |  |  |
| 19 | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |
| 20 | Водородный показатель (pH) | 1 раз в квартал |
| 21 | Прозрачность | 1 раз в квартал |
| 22 | Запах, баллы | 1 раз в квартал |
| 23 | Окраска (цвет) | 1 раз в квартал |
| 24 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1 раз в квартал |
| 25 | Растворенный кислород | 1 раз в квартал |
| 26 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 1 раз в квартал |
| 27 | Биохимическое потребление кислорода (БПК полное) | 1 раз в квартал |
| 28 | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |
| 29 | Температура | 1 раз в квартал |
| 30 | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 1 раз в квартал |
| 31 | Термоталерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | 1 раз в квартал |
| 32 | Колифаги, НВЧ БОЕ/100 мл | 1 раз в квартал |
| 33 | Возбудители кишечных инфекций | 1 раз в квартал |
| 34 | Цисты | 1 раз в квартал |
| 35 | Яйца и личинки гельминтов | 1 раз в квартал |
| 36 | Плавающие примеси | 1 раз в квартал |
| Показатели воды плавательного бассейна |  |  |
| 37 | Мутность | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 38 | Цветность | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 39 | Запах | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 40 | Хлорид-ион | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 41 | Остаточный хлор | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 42 | Трихлорметан (хлороформ) | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 43 | Общее колиформные бактерии | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 44 | Термотолерантные колиформные бактерии | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 45 | Колифаги | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 46 | Возбудители кишечных инфекций | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 47 | Синегнойная палочка | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 48 | Золотистый стафилококк | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 49 | Цисты (патогенных кишечных простейших) | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| 50 | Яйца и личинки гельминтов | 3 раза в месяц (лето) 1 раз в квартал |
| Показатели смывов с поверхностей в помещениях |  |  |
| 51 | Цисты (патогенных кишечных простейших) | 1 раз в квартал |
| 52 | Яйца и личинки гельминтов | 1 раз в квартал |
| 53 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 раз в квартал |
| Микроклимат и освещенность рабочей поверхности |  |  |
| 54 | Помещение пункта первой помощи | 1 раз в год (1 помещение, октябрь) |
| 55 | Душевые помещения | 1 раз в год (2 помещения, май. 1 помещение, октябрь) |
| 56 | Туалеты | 1 раз в год (2 помещения, май. 2 помещения, октябрь) |
| 57 | Раздевалка | 1 раз в год (2 помещения, май. 1 помещение, октябрь) |

Заместитель генерального директора по производству

– главный инженер                                                                                                                     Павлив А.Н.