#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по  «Ремонту кабельных линий» электроснабжения трансформаторной подстанции ТП 9060

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, Акт технического осмотра |
| 3. | Вид строительства | Поиск повреждений и ремонт кабельной линии 6 кВ |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Поиск повреждения кабельной линии 6 кВ на трансформаторную подстанцию ТП 9060 с помощью аттестованной электролаборатории; 2. Земляные работы; 3. Ремонт кабельной линии 4. Испытание кабельной линии. |
| 6. | Сроки | Работы выполнить в течении 2 рабочих дней |
| 7. | Требования к составу и оформлению документации | Оформление протокола испытаний кабельной линии аттестованной электролабораторией |

Главный инженер – начальник СТО                                             _______________В.В. Бродов