ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для обеспечения деятельности отдела (электротехническая продукция).

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светотехнические изделия | Лампы светодиодные LED в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Лампа светодиодная 94 226 NLL-PAR16-7-230-3K-GU10 7Вт 3000К тепл. бел. GU10 480лм 170-260В Navigator Лампа светодиодная HP 30Вт 230В 4000К E27 ИЭК LLE-HP-30-230-40-E27 Лампа светодиодная ECO A60 11Вт грушевидная 4000К белый E27 990лм 230-240В ИЭК LLE-A60-11-230-40-E27 Лампа светодиодная LED-шар-standard 7.5Вт шар 4000К белый E14 675лм 160-260В ASD |
| 2 |  | Компактные люминесцентные лампы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Лампа люминесцентная компакт. DULUX D 26W/840 G24d-3 OSRAM 4050300012049 Лампа энергосберегающая КЛЛ 26 Вт D26/840 4p G24q-3 Лампа люминесцентная HE 28W/840 28Вт T5 4000К G5 OSRAM 4050300464725 |
| 3 |  | Галогенные лампы накаливания в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-TS 70W/NDL EXCELLENCE 70Вт линейная 4200К RX7s OSRAM Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-T 400W/N 400Вт трубчатая 4000К E40 OSRAM |
| 4 |  | Светодиодные системы освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Драйвер LED MG-40-600-01 E для светильников LED ДВО 36Вт W/S ИЭК LDVO0-36-0-E-K01 |
|  |  | Светильник светодиодный Айсберг-38/MILKY ДСП LED 38Вт 5000лм 5000К IP65 CSVT ЦБ000009149 |
| 5 |  | Светильники для внутреннего освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Светильник светодиодный PPL 595/U Opal 40Вт 4000К IP40 3120лм (100мА 25мм) (на замену PPL600) JazzWay 5018204 Светильник светодиодный 18Вт 4100К IP20 встраив. ультратонкий круглый Gauss 939111218 |
| 6 | Комплектующие изделия для светильников | Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в ассортименте, в том числе: |
|  |  | ЭПРА QTi 2-28/54/35/49 G11 (электронный блок) ЭПРА ЛЛ 2*58 HF-S TLD 11 встраиваемый |
| 7 |  | Импульсные зажигающие устройства в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Устройство зажигающее импульс. (ИЗУ) HI-400 M Helvar Устройство зажигающее импульс. (ИЗУ) Z-1000 S 220-240В VS |
| 8 | Устройства защиты | Выключатели автоматические в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Авт. выключатель EASY 9 3П 25А С 4,5кА 400В Автоматический выключатель EASY 9 3П 63А С 4,5кА 400В Автоматический выключатель EASY 9 1П 25А В 4,5кА 230В |
| 9 |  | Устройства защитного отключения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | ВД-1-63 4п 100А 100мА (УЗО) 2п ВД1-63 25A 30мA |
| 10 |  | дифф. автоматы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В АВДТ DX3 1п+N 25А 30мА АС |
| 11 | Кабель силовой | Кабели с медной токопроводящей жилой в ассортименте, контрольные кабели и др., в том числе: |
|  |  | КГ 5х4 ВВГ 4х25 ВВГ 4*10 |
| 12 | Пусковая аппаратура | Контакторы, пускатели и др. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | АВВ AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC АВВ AF30-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC КМ 20-20 2п 20А |
| 13 | Кабельные нагревательные системы | Нагревательный кабель, теплый пол, обогрев труб и т.п. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Кабель нагрев. саморег. 30Вт/м с экраном 220В сертификат Ex 16AWG (термопласт) EXTHERM SLL30-2CR |
| 14 | Провода и шнуры | Провод силовой, шнур в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Провод электромеханический ПВС 3*1,5 Провод электромеханический ПВС 5*2,5 Провод электромеханический ПВС 3*4 |
| 15 | Преобразователь частотный | VLT Micro Drive FC 51 0.37кВт (200-240 1ф) Danfoss 132F0002 |

Примечание:     Другие позиции не указанные выше предоставляются по каталогу поставщика.

Заместитель генерального директора

по производству – главный инженер                                                                                      Павлив А.Н.