#### Техническое задание

Ремонт участка въезда в здание.

(участок въезда в здание гаража   по ул. Сибирская ,92 стр. 20; участок въезда в гараж Технического здания).

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская,92 ФП «Бобровый лог» (Участок въезда в здание гаража по ул. Сибирская ,92 стр. 20; участок въезда в гараж Технического здания по ул. Сибирская ,92 стр.1). |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Асфальтобетонные покрытия дорог и площадок |
| 3 | Вид работ | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 4 | Объем выполняемых работ | -Участок въезда в здание гаража по ул. Сибирская ,92 стр. 20 -70м2 с заменой бордюрного камня -14 м п. -Участок въезда в гараж Технического здания по ул. Сибирская ,92 стр.1-280 м2 - Открытая автопарковка - ямочный ремонт 40м2 |
| 5 | Основные требования к производству работ | Ремонт асфальтобетонного покрытия (срезка поверхности- слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, устройство покрытия- из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ; Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: -СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» -СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве» часть 1; СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве часть |
| 6 | Требование к подрядчику | Опыт производства аналогичных работ не менее трех объектов за период с 2024г по 2025г. |
| 7 | Сроки исполнения работ | 04.09. 2026г. |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | - Сметную документацию составить Ресурсно-индексным методом, согласно Методики Минстроя России, 2020-2022 гг. (с изменениями и дополнениями): - №421/пр от 04.08.2020 (далее- Методика № 421/пр),- №812/ пр от 21.12.2022 (далее - Методика № 812/пр),- №774/пр от 11.12.2020 (далее - Методика № 774/пр),- и прочих утвержденные действующие Методики Минстроя России. В актуальной редакции ФСНБ-2022 в текущем уровне цен. - Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. -Предоставить исполнительную документацию. |
| 9 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном в договоре |
| 10 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 11 | Режим работы | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |

Главный     инженер – начальник СТО   ООО «Ренонс» _____________________О.В. Вебер

Исп:

Пакулова Т.Н.    т: 256 86 82