#### Техническое задание

#### Замена привода ворот внутреннего дворика Копылова, 2а.

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположение объекта | г. Красноярск, ул. Копылова, 2а. Красноярское представительства ПАО «ГМК «Норильский никель». |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Автоматический привод ворот в составе ограждения внутреннего двора. Ворота распашные тяжелые с кованной отделкой. Столбы -кирпичные, створки ворот 2340мм*2415мм. кованные. . |
| 3 | Основные требования к поставщику/производителю услуг | Опыт аналогичных работ не менее 3х лет. |
| 4 | Поставка автоматического привода для тяжелых распашных ворот | Характеристики: - линейный/электромеханический рычажный механизм или иное; - блок управления; - питание 220 Вт.; - разблокирующий замок; - автоматическое закрывание; - интенсивность использования- средняя; |
| 4.1 | Сроки поставки привода | ноябрь-декабрь 2025г |
| 5 | Демонтаж- монтаж привода ворот | Предварительный выезд на осмотр объекта. Работы выполнить согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории России на данные виды работ. |
| 5.1 | Сроки выполнения работ | январь-февраль 2026г. |
| 6 | Режим работы | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |

Исп: Гл. специалист

Пакулова Т.Н.

тел: 256